Suppl Table 2. Optimised transitions for LC-dMRM-MS

| Lipid | Formula | Molar mass (g/mol) | Retention time (min) | Polarity | dMRM Precursor ion | Precursor ion type | dMRMProduct ions | Collisional energy (eV) | LLOD | LLOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aldosterone | C21H28O5 | 360.45 | 1.95 | Positive | 361.45 | [M+H]+ | 91 | 44 | 100 fmol/L | 500 fmol/L |
|  |  |  |  |  | 361.5 | [M+H]+ | 79.2 | 72 | <150 ymol/L | 150 ymol/L |
| Estriol | C18H24O3 | 288.39 | 1.97 | Negative | 287 | [M-H]- | 171 | 40 | 100 pmol/L | 100 pmol/L |
|  |  |  |  |  | 287 | [M-H]- | 145 | 44 | 100 pmol/L | 150 pmol/L |
| Dehydroepiandrosterone-sulphate | C19H28O5S | 368.49 | 2.2 | Negative | 367 | [M-H]- | 97 | 40 | < 1.5 zmol/L | < 1.5 zmol/L |
| Cortisone | C21H28O5 | 360.45 | 2.45 | Positive | 361.5 | [M+H]+ | 163.1 | 28 | < 100 fmol/L | < 100 fmol/L |
|  |  |  |  |  | 361 | [M+H]+ | 91 | 64 | < 100 fmol/L | < 100 fmol/L |
|  |  |  |  |  | 361 | [M+H]+ | 163 | 24 | < 100 fmol/L | < 100 fmol/L |
| 11-deoxycortisol | C21H30O4 | 346.46 | 3.4 | Positive | 347.47 | [M+H]+ | 97.1 | 32 | 50 ymol/L | 50 fmol/L |
|  |  |  |  |  | 313 | Unknown | 283 | 30 | 50 pmol/L | 2 nmol/L |
|  |  |  |  |  | 313 | Unknown | 285 | 26 | 50 pmol/L | 2 nmol/L |
| γ-linolenic acid | C18H30O2 | 278.43 | 5.05 | Positive | 279.2 | [M+K]+ | 149.2 | 20 | < 100 zmol/L | < 100 zmol/L |
|  |  |  |  |  | 279.2 | [M+K]+ | 77.2 | 60 | 100 amol/L | 100 amol/L |
|  |  |  |  |  | 279.2 | [M+K]+ | 201.0 | 28 | < 100 zmol/L | < 100 zmol/L |
| 5α-androstane-3,17-dione | C19H28O2 | 288.43 | 5.1 | Positive | 327.2 | [M+K]+ | 41.2 | 76 | < 25 zmol/L | 25 zmol/L |
|  |  |  |  |  | 327.2 | [M+K]+ | 43.1 | 44 | < 1 ymol/L | > 1 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 289.4 | [M+H]+ | 160.9 | 24 | < 1 ymol/L | > 1 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 289.4 | [M+H]+ | 175 | 24 | < 1 ymol/L | > 1 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 327.2 | [M+K]+ | 58.1 | 48 | < 1 ymol/L | > 1 ymol/L |
| Testosterone | C19H28O2 | 288.42 | 5.19 | Positive | 289.2 | [M+H]+ | 97 | 28 | 262.5 ymol/L | 87.5 zmol/L |
|  |  |  |  |  | 289 | [M+H]+ | 109 | 32 | 262.5 ymol/L | 87.5 zmol/L |
| Estradiol | C18H24O2 | 272.40 | 5.29 | Negative | 271 | [M-H]- | 145 | 48 | 1 amol/L | > 1 amol/L |
|  |  |  |  |  | 271 | [M-H]- | 183 | 52 | < 100 pmol/L | 100 pmol/L |
| Estrone | C18H22O2 | 270.37 | 6.68 | Negative | 269 | [M-H]- | 145 | 40 | < 1 pmol/L | 1 pmol/L |
|  |  |  |  |  | 269 | [M-H]- | 253 | 40 | 33.3 fmol/L | < 166.5 fmol/L |
| 17α-hydroxypregnenolone | C21H32O3 | 332.48 | 7.1 | Positive | 331 | Unknown | 287 | 19 | < 1 fmol/L | < 1 fmol/L |
|  |  |  |  |  | 350.5 | [M+NH4]+ | 45.1 | 44 | < 1 fmol/L | 1 fmol/L |
|  |  |  |  |  | 355.2 | [M+Na]+ | 73.1 | 36 | < 2 fmol/L | 2 fmol/L |
|  |  |  |  |  | 350.5 | [M+NH4]+ | 104.9 | 24 | 1 pmol/L | > 1 pmol/L |
|  |  |  |  |  | 350.5 | [M+NH4]+ | 186.9 | 16 | 1 pmol/L | > 1 pmol/L |
| 17α-hydroxyprogesterone | C21H30O3 | 330.46 | 7.23 | Positive | 331.23 | [M+H]+ | 97 | 32 | < 700 amol/L | 700 amol/L |
|  |  |  |  |  | 331 | [M+H]+ | 109 | 28 | 700 amol/L | 1.2 fmol/L |
| Progesterone | C21H30O2 | 314.47 | 11.5 | Positive | 315 | [M+H]+ | 109 | 40 | 500 amol/L | 750 amol/L |
|  |  |  |  |  | 315.2 | [M+H]+ | 97.1 | 24 | 250 amol/L | 500 amol/L |
| Pregnenolone | C21H32O2 | 316.49 | 13.1 | Positive | 299 | [M+H-H2O]+ | 281 | 20 | < 10 amol/L | 10 amol/L |
|  |  |  |  |  | 339.5 | [M+Na]+ | 43.2 | 48 | < 500 fmol/L | 500 fmol/L |
| 5α-dihydrotestosterone | C19H30O2 | 290.45 | 14.9 | Positive | 313.4 | [M+Na]+ | 59 | 32 | 10 ymol/L | > 10 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 313.4 | [M+Na]+ | 105.1 | 16 | < 1 ymol/L | < 1 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 313.4 | [M+Na]+ | 269.1 | 4 | < 1 ymol/L | < 1 ymol/L |
| Dihydrocholesterol | C27H48O | 388.67 | 16.3 | Positive | 411.7 | [M+Na]+ | 59.1 | 16 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |
| D-sphingosine | C18H37NO2 | 299.50 | 16.7 | Positive | 300.5 | [M+H]+ | 282.3 | 8 | 500 ymol/L | 2 zmol/L |
|  |  |  |  |  | 300.5 | [M+H]+ | 55.1 | 40 | 5 fmol/L | 10 fmol/L |
|  |  |  |  |  | 300.5 | [M+H]+ | 56.1 | 32 | < 5 amol/L | 5 amol/L |
| Dehydroepiandrosterone | C19H28O2 | 288.42 | 18.1 | Positive | 311.4 | [M+Na]+ | 191.1 | 16 | < 1 ymol/L | 400 zmol/L |
| 25-hydroxycholesterol | C27H46O2 | 402.65 | 19.7 | Positive | 420.7 | [M+NH4]+ | 171.1 | 20 | < 1 ymol/L | < 1 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 420.7 | [M+NH4]+ | 43.2 | 60 | < 1 ymol/L | < 1 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 420.7 | [M+NH4]+ | 57 | 56 | < 1 ymol/L | < 1 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 441.6 | [M+K]+ | 59 | 40 | < 1 ymol/L | < 1 ymol/L |
| Allopregnanolone | C21H34O2 | 318.50 | 23.5 | Positive | 341.5 | [M+Na]+ | 43.2 | 64 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 341.5 | [M+Na]+ | 41.1 | 76 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 341.5 | [M+Na]+ | 57 | 32 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |
| 4-cholesten-3-one | C27H44O | 384.64 | 26.9 | Positive | 385.7 | [M+H]+ | 97 | 32 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 385.7 | [M+H]+ | 79 | 80 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 385.7 | [M+H]+ | 81 | 64 | 50 ymol/L | 100 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 385.7 | [M+H]+ | 109.1 | 40 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |
| Leukotriene C4 | C30H47N3O9S | 625.78 | 28.3 | Positive | 664.3 | [M+K]+ | 496.3 | 36 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |
|  |  |  |  |  | 664.3 | [M+K]+ | 57.2 | 72 | < 50 ymol/L | < 50 ymol/L |